_________________________________

(наименование работодателя)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И. О. ________________
«________»_____________ ____ г.

Должностная инструкция электромонтёра по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

«___»___ ____ г.     №______

г._______________________

I. Общие положения

1.1. Электромонтер относится к категории рабочих.

1.2. На должность электромонтера назначается  лицо,  имеющее  среднее  специальное  образование соответствующего профиля и стаж работы ____________________________________.

1.3. Назначение на  должность  электромонтера  и  освобождение  от  нее  производится  приказом руководителя по представлению _______________________________________________.

1.4. Электромонтер должен знать:

- приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие  нормативно-распорядительные документы, регламентирующие работу электромонтера;

- основы электротехники, радиотехники, телемеханики, электроники,  устройство  и  электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения;

-  устройство,  принцип  действия,  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности

обслуживаемых приборов и оборудования;

-  конструкцию,  способы  и  правила  проверки  на  точность  различных    электрических машин,

электроаппаратов и приборов любой мощности и напряжения;

- схемы телеуправления и автоматического регулирования, способы их наладки и ремонта;

- правила обслуживания сложных логических схем;

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и приборов;

- технологию работы с эпоксидными материалами;

- правила ремонта и монтажа кабельных сетей во взрывоопасных, пожароопасных  и  других  сложных условиях;

- правила     составления   электрических   схем   и   другой   технической   документации   на электрооборудование в сети электропитания;

- нормы нагрузки на электродвигатели, трансформаторы, кабели  и  провода  различных   сечений и напряжений;

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;

- характерные виды повреждений электротехнических приборов и способы их устранения;

- организацию и технологию производства электромонтажных работ;

- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии,

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства Российской Федерации;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила   и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,   производственной     санитарии и

противопожарной защиты;

- ____________________________________________________________________________________.

1.5. Электромонтер подчиняется _______________________________________________________.

II. Должностные обязанности

2.1. Электромонтер выполняет следующие функции:

2.1.1. обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, в частности:

- разборку,   капитальный   ремонт,    сборку,    установку    и    центровку    высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ;

- наладку,  ремонт  и  регулирование  ответственных,  особо   сложных,  экспериментальных  схем

технологического  оборудования,  сложных  электрических  схем  автоматических  линий,   а также

ответственных и экспериментальных  электрических  машин,  электроаппаратов,   электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования;

- обслуживание, наладку и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов;

- обслуживание  и  наладку  игнитронных  сварочных  аппаратов  с электроникой,  ультразвуковых,

электронных,  электроимпульсных  установок,  особо  сложных  дистанционных   защит,   устройств

автоматического включения  резерва,  а  также  сложных  схем  с  применением  полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах;

- проверку классов точности измерительных трансформаторов;

- выполнение   работ  по   ремонту,   монтажу   и   демонтажу  кабельных  линий  в  специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением;

- сложные эпоксидные концевые разделки  в  высоковольтных  кабельных  сетях,  а  также   монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями;

- комплексные  испытания   электродвигателей,  электроаппаратов   и  трансформаторов  различных мощностей после капитального ремонта;

- подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию;

2.1.2. изучает условия работы устройств, выявляет причины преждевременного   износа,  принимает меры по их предупреждению и устранению;

2.1.3. инструктирует работников, пользующихся этими устройствами, о правилах  их эксплуатации и мерах по предупреждению производственных травм;

2.1.4. принимает участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их  ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях;

2.1.5. осваивает и внедряет прогрессивные методы технического обслуживания,  ремонта, монтажа и других работ по закрепленному типу устройств;

2.1.6. принимает участие в  разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, качества работы закрепленных технических средств, в освоении и модернизации действующих устройств;

2.1.7. участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент  и  обеспечивает

их экономное и рациональное расходование;

2.1.8. выполняет работы по  ремонту,  сборке  и  регулированию  особо сложных, ответственных и

экспериментальных электрических машин, электроаппаратов и электроприборов;

2.1.9. осуществляет комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;

2.1.10. Подготавливает отремонтированное электрооборудование к сдаче в эксплуатацию;

2.1.11. ____________________________________________________________________________________.

III. Права

3.1. Электромонтер имеет право:

3.1.1. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности;

3.1.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией;

3.1.3. сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в  процессе исполнения своих должностных  обязанностей  недостатках  в  производственной   деятельности     предприятия (его структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению;

3.1.4. запрашивать лично или  по  поручению  непосредственного  руководителя  от  руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и  документы,  необходимые  для  выполнения своих должностных обязанностей;

3.1.5. привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений предприятия к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено  положениями  о  структурных  подразделениях, если нет - с разрешения руководителя предприятия);

3.1.6. требовать от руководства предприятия оказания содействия в  исполнении своих должностных обязанностей и прав;

3.1.7. ____________________________________________________________________________________.

IV. Ответственность

4.1.Электромонтер несет ответственность:

4.1.1.  за ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение   своих   должностных   обязанностей, предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,   в   пределах,     определенных трудовым законодательством Российской Федерации;

4.1.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

4.1.3. за причинение материального ущерба -  в  пределах,  определенных  трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с ____________________________________________________________________________________.

(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт           ____________ ___________________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________

(подпись)                           (Ф.И.О.)